QR-7.1.5-01-A0

监视和测量装置（测量仪器设备或工具）清单

	编号
	测量设备名称
	规格型号
	校准日期
	校准结论
	检验校准单位
	下次校准日期

	CL-01
	生化培养箱
	SPX-150B-Z
	2019．3．3
	合格
	武汉市计量测试检定所
	2019.3

	CL-02
	 工作用玻璃液体温度计
	0-150摄氏度
	2019．12.28
	合格
	武汉市计量测试检定所
	2019.12

	CL-03
	蒸汽灭菌器
	SX-500
	2019．3．3
	合格
	武汉市计量测试检定所
	2019.3

	CL-04
	电子天平
	AR5120
	2019．7．12
	合格
	武汉市计量测试检定所
	2019．12

	CL-05
	可见分光光度计
	722G
	2019．7．12
	合格
	武汉市计量测试检定所
	2019．12

	CL-06
	显微镜
	--
	--
	合格
	自检
	--

	CL-07
	PH计
	--
	--
	合格
	自检
	--


填表人： AA                                        复核、批准： BB    2019.12.11
